## Plan1
Inspeção de Biossegurança ano: ___________
LN: prédio: sala(s): | sim | não | N/A
Observações Gerais
O lab tem controle de acesso
Pessoal lava as mãos ao sair do laboratório
Existe alimento consumido ou armazenado no laboratório
Existe área para armazenamento de alimento fora do laboratório
Pipetar com a boca é proibido. Existem pipetadores disponíveis.
Agulhas são descartadas em recipientes adequados.
Material de vidro é substituido por plástico
Área de trabalho é descontaminada após o trabalho ou sempre que necessário
Resíduos sólidos são descontaminados antes do descarte
Resíduos líquidos são descontaminados antes do descarte
Lixos para descarte de material infectante são identificados
O laboratório tem identificação de risco biológico
Proibida entrada de crianças
Proibida entrada de animais e plantas não associados aos trabalhos
O manual de laboratório é acessível
EPIs
Pessoal utiliza Jaleco
Pessoal utiliza óculos de proteção quando necessário
Pessoal utiliza luvas quando necessário
Laboratório / bancadas
Existe pia para lavagem de mãos
Existe chuveiro e lavador de olhos
Existe capela de exaustão para manipulação de voláteis
Iluminação é adequada
Janelas Vedadas para não entrar insetos
Limpeza do laboratório é adequada
SALA (S) NB-2
O laboratório possui identificação de risco na entrada
Existe controle de acesso
Equipamentos são rotineiramente descontaminados
Experimentos são realizados no fluxo laminar
Resíduo sólido é esterilizado antes do descarte
Resíduo líquido é esterilizado antes do descarte
linhas de vácuo são protegidas por filtros HEPA
Existe manual NB-2
Sala para Manipulação de organismos patogênicos
Existe manual de procedimentos para manipulação e descarte
Existe plano para monitoração de contaminação do pessoal envolvido
Pessoal está familiarizado com riscos, procedimentos e emergências
Treinamento e Documentação
Pessoal recebeu treinamento geral de biossegurança NB1 e NB2
Pessoal recebeu treinamento específico do investigador principal
Existe registro dos treinamentos
O projeto desenvolvido tem aprovação da CIBio
Pessoal do laboratório está familiarizado com procedimentos de emergência.
Plano de manutenção de equipamentos e registros estão atualizados
Observações
medidas corretivas
Data da inspeção: ____/____/____
nome do inspetor: __________________________________________
assinatura do inspetor: ______________________________________